## Março 2026
CONTROLO DE NORMAS, DESPACHOS E NOTAS TÉCNICAS
Tipo de documento | Refª Documento | Nome do documento | Data de publicação | Data modificação | Emissor | Referenciais normativos com impacto na AMCOR |  | Aplicabilidade à AMCOR |  |  | Descritivo | Ações a implementar | Responsável | Prazo/Data de Implementação | Estado de Implementação
[6 empty] | ISO 14001 | ISO 45001 | Informativo | Aplicabilidade Direta | Aplicabilidade Indireta
Normas Portuguesas editadas | NP EN 15004-1:2024 | Sistemas Fixos de extinção de incêndios - Sistemas de extinção por agentes gasosos - Parte 1: Projecto, instalação e manutenção (ISO 14520- 1:2015, modificada) | 2015 | 2024-09-01 | IPQ | x | x |  |  | x | A AMCOR possui sistema de extinção gasosos (CO2) | Garantir que o Prestador segue a NP EN 15004-1:2024 relativamente aos procedimentos internos de instalação, operação e manutenção dos sistemas de acordo com as diretrizes da nova norma. | AMCOR | 2024-12-30 | Implementado
Normas Portuguesas editadas | NP EN ISO 80079-37:2024 | Atmosferas explosivas Parte 37: Equipamento não elétrico para atmosferas explosivas Tipo de proteção não elétrica por segurança de construção "c", por controlo da fonte de ignição "b", por imersão em líquido "k" (ISO 800079-37:2016). | 2016 | 2024-09-01 | IPQ | x | x |  |  | x | A AMCOR possui áreas classificadas ATEX na empresa. |  Desenvolver um documento AF PORTO, com os requisitos de compra aplicáveis a ambiente e segurança. | AMCOR | 2025-05-01 | Implementado
Normas Portuguesas editadas | NP ISO 50003:2024 | Sistemas de gestão de energia - Requisitos para os organismos que realizam auditorias e a certificação de sistemas de gestão de energia | 2024-09-01 | - | IPQ | x |  | x
Normas Portuguesas editadas | NP EN ISO 45001:2023/A1:2024 | Sistemas de gestão da segurança e saúde no trabalho - Requisitos e orientação para a sua utilização - Emenda 1: Ações relativas às alterações climáticas (ISO 45001:2018/Amd 1:2024) | 2023 | 2024-11-01 | IPQ |  | x |  | x |  | A emenda ISO 45001:2018/Amd 1:2024, intitulada "Ações relativas às alterações climáticas", introduz diretrizes específicas para integrar considerações relacionadas às mudanças climáticas nos Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (SST). | Atualizar a Matriz de aspetos ambientais e riscos profissionais tendo em consideração os riscos climáticos | AMCOR | 2026-03-01 | Implementado
Normas Portuguesas editadas | NP EN ISO 14001:2015/A1:2024 | Sistemas de gestão ambiental - Requisitos e linhas de orientação para a sua utilização - Emenda 1: Ações relativas às alterações climáticas (ISO 14001:2015/Amd.1:2024) Termo de Homologação Nº77/2024, 2024-10-31 | 2015 | 2024-11-01 | IPQ | x |  |  | x |  | A emenda ISO 14001:2015/Amd.1:2024, homologada pelo Termo de Homologação Nº 77/2024 (31 de outubro de 2024), introduz diretrizes específicas para integrar considerações climáticas nos Sistemas de Gestão Ambiental (SGA). | Atualizar a Matriz de aspetos ambientais e riscos profissionais tendo em consideração os riscos climáticos | AMCOR | 2026-03-01 | Implementado
Normas Portuguesas editadas | NP 4333:1996 Reimpressão 2024 | Qualidade do ar - Determinação da concentração em massa do APA dióxido de enxofre no ar ambiente - Método espectrofotométrico com "thorin" | 1996 | 2024-11-01 | IPQ | x | x | x
Normas Portuguesas editadas | NP 4341:1997 Reimpressão 2024 | Qualidade do ar - Determinação da concentração em massa do APA dióxido de enxofre no ar ambiente - Método da pararosanilina/tetracloromercurato (TCM) | 1997 | 2024-11-01 | IPQ | x | x | x
Normas Portuguesas editadas | NP 4342:1997 Reimpressão 2024 | Qualidade do ar - Determinação de dióxido de azoto no ar - APA Método espectrofotométrico com arsenito de sódio | 1997 | 2024-11-01 | IPQ | x | x | x
Normas Portuguesas editadas | NP 4344:1997 Reimpressão 2024 | Qualidade do ar - Determinação da concentração em massa das APA partículas com dimensões inferiores a 100 µm em suspensão no ar ambiente - Método de amostragem de grande volume de ar | 1997 | 2024-11-01 | IPQ | x | x | x
Normas Portuguesas editadas | NP 4359:1997 Reimpressão 2024 | Qualidade do ar - Apresentação sobre a forma alfanumérica dos dados APA relativos à qualidade do ar ambiente | 1997 | 2024-11-01 | IPQ | x | x | x
Normas Portuguesas editadas | NP EN ISO 80079-37:2024 AP3E | Atmosferas explosivas Parte 37: Equipamento não elétrico para atmosferas explosivas Tipo de proteção não elétrica por segurança de construção "c", por controlo da fonte de ignição "b", por imersão em líquido "k" | 2024-09-01 | - | IPQ |  | x | x
Normas Portuguesas editadas | NP EN ISO 19892:2024 | Sistemas de tubagens de plástico - Tubos e acessórios termoplásticos APIp para água quente e fria - Método de ensaio para a resistência das uniões a ciclos de pressão | 2024-12-01 | - | IPQ | x | x | x
Normas Portuguesas editadas | NP ISO 21067-2:2024 | CNE Embalagem - Vocabulário - Parte 2: Embalagem e terminologia ambiental | 2024-12-01 | - | IPQ | x | x | x
Normas Portuguesas editadas | NP EN ISO 13056:2024 | Sistemas de tubagens de plástico - Sistemas para instalação de água quente e fria sob pressão - Método de ensaio da estanquidade sob vácuo (ISO 13056:2011) | 2024-12-01 | - | IPQ | x | x | x
Normas Portuguesas editadas | NP EN 358:2025 | Equipamento de proteção individual para trabalho em posicionamento e prevenção de quedas em altura - Cintos e elementos de ligação para trabalho em posicionamento ou restrição | 2025-03-01 | - | IPQ |  | x |  |  | x | Uso de EPI internos em determinados trabalhos e em subcontratação de serviços. | Garantir cumprimento da Norma nas proximas aquisições de equipamentos abrangidos ou subcontratação de serviços. Desenvolver um documento AFPORTO com os requisitos de compra aplicaveis ambiente e segurança. | AMCOR | 2025-05-01 | Implementado
Normas Portuguesas editadas | NP 413:2025 | Água - Determinação do teor em sulfatos | 2025-03-01 | - | IPQ | x |  | x
Normas Portuguesas editadas | NP 422:2025 | Água - Determinação da acidez | 2025-03-01 | - | IPQ | x |  | x
Normas Portuguesas editadas | NP 439:2025 | Água - Determinação do teor em sílica reativa ao molibdato | 2025-03-01 | - | IPQ | x |  | x
Normas Portuguesas editadas | NP EN 1869:2025 | Mantas de incêndio | 2025-06-01 | - | IPQ |  | x |  |  | x | Esta norma procedeu à atualização técnica completa com base na EN 1869:2019. - Dimensões mínimas (≥ 1,0 m; ideal para envolver pessoas: 1,2 m × 1,8 m); - Resistência elétrica mínima de 1 MΩ. - Tempo máximo de implantação: até 4 segundos. - Requisitos reforçados de marcação: pictogramas, aviso de uso único, instruções visuais. - Revisão do tipo de embalagem e modo de dobragem. - Obrigatoriedade de inspeção visual periódica (recomendada anualmente). | 1. Identificação de locais de risco - Mapear zonas onde podem ocorrer fogos localizados (ex.: áreas técnicas, salas de manutenção, zonas de ensaio, laboratórios); - Determinar quantidade e localização adequada de mantas de incêndio conforme layout. 2. Confirmar se as mantas de incêndio atuais cumprem a norma NP EN 1869:2025: - Tamanho mínimo: ≥ 1,0 m (ideal 1,2 × 1,8 m para uso em pessoas); - Tempo de abertura: ≤ 4 segundos; - Resistência elétrica ≥ 1 MΩ; - Marcação e pictogramas obrigatórios. 3. Substituição e aquisição Substituir mantas não conformes por modelos certificados segundo a NP EN 1869:2025. Assegurar que os fornecedores disponibilizam declaração de conformidade CE e referência explícita à norma. 4. Atualização documental Atualizar os seguintes documentos: - Plano de emergência interno (zonas com manta e modo de uso); - Mapas de segurança (símbolo de manta de incêndio); - Procedimentos de resposta a incêndio e formação. 5. Formação e sensibilização Incluir nas ações de formação em SST: - Demonstração prática de como usar a manta corretamente; - Reforço de que é de uso único e os cuidados pós-utilização. 6. Manutenção e inspeção - Estabelecer rotina de inspeção anual das mantas: - Verificar integridade, dobragem, legibilidade das instruções; - Substituir de imediato se usada ou danificada. 7. Integração no sistema de gestão Integrar os requisitos da norma no sistema de gestão ISO 45001 (SST) e/ou ISO 14001 (Ambiente), se aplicável. | AMCOR | 2026-03-01 | Implementado
Normas Portuguesas editadas | NP EN 764-7:2025 | Equipamentos sob pressão - Parte 7: Sistemas de segurança para ISQ equipamentos sob pressão não submetidos à ação da chama | 2025-06-01 | - | IPQ | x | x |  |  | x | Esta norma é a versão nacional da EN 764-7:2021, com publicação como NP em 2025). Faz a atualização terminológica e alinhamento com o Regulamento Europeu de Equipamentos sob Pressão (PED 2014/68/UE). - Introdução de requisitos mais detalhados para seleção e dimensionamento de dispositivos de segurança (ex. válvulas de segurança, discos de ruptura, sistemas de alívio). - Clarificação das funções de cada componente de segurança e das condições para a sua substituição ou verificação periódica. - Reforço das exigências de traçabilidade, marcação CE e documentação técnica associada aos dispositivos de segurança. - Integração com normas complementares da série EN ISO 4126 (válvulas de segurança), EN 1490, entre outras. | Verificação técnica detalhada dos dispositivos de segurança - Confirmar se os dispositivos de alívio (válvulas, pressostatos, discos) estão dimensionados segundo a norma (em função da PS, volume e fluido); - Verificar se os locais de instalação garantem alívio eficaz e seguro (sem restrições ao escape de pressão); - Assegurar que existe manual do fabricante e marcação CE visível em cada dispositivo. Plano documentado de manutenção interna - Criar ou atualizar um procedimento interno para verificação periódica e manutenção preventiva dos sistemas de segurança, incluindo ações entre inspeções da OI; - Estabelecer registo interno com datas de verificação/calibração, mesmo que validado por terceiros. | AMCOR | 2026-03-01 | Implementado
Normas Portuguesas editadas | NP EN ISO 14071:2025 | Gestão Ambiental - Avaliação do ciclo de vida - Processos de revisão APA critica e competências do revisor | 2025-07-01 | - | IPQ | x |  |  | x |  | A NP EN ISO 14071:2025 define os requisitos e orientações para a revisão crítica de Avaliações do Ciclo de Vida (ACV), conforme estabelecido na ISO 14044. Esta norma é essencial sempre que um estudo de ACV seja divulgado externamente (ex.: em declarações ambientais de produto, relatórios de sustentabilidade ou comparações públicas) | Avaliar a necessidade de RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE e caso estejam a implementar garantir o cumprimento da referida norma, nomeadamente, se a AMCOR realiza ou subcontrata estudos de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) para produtos, materiais ou processos — com vista à comunicação externa (ex.: EPDs, relatórios ESG ou comparações de embalagens) — então: - É obrigatório envolver um revisor externo qualificado, conforme esta norma; - Deve ser assegurado um dossier técnico completo para revisão; - O processo deve ser formalizado e arquivado como evidência de conformidade com a ISO 14071. | AMCOR | 2026-03-01 | Implementado
Normas Portuguesas editadas | NP ISO 14072:2025 | Gestão Ambiental - Avaliação do Ciclo de Vida - Requisitos e linhas de APA orientação para a avaliação do ciclo de vida de uma organização | 2025-07-01 | - | IPQ | x |  |  | x |  | A NP ISO 14072:2025 estabelece requisitos e diretrizes adicionais para aplicar a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) não apenas a produtos, mas à totalidade de uma organização, com o objetivo de compreender e melhorar o desempenho ambiental global da entidade. | Ações: - Incorporar a perspetiva de ciclo de vida no sistema de gestão ambiental da empresa. - Mapear entradas e saídas de materiais, energia e emissões a nível organizacional. - Definir unidade funcional organizacional (ex: produção anual, volume de vendas). - Recolher dados ambientais de todas as operações relevantes (inventário O-LCA). - Avaliar os impactos ambientais agregados com métodos reconhecidos. - Identificar pontos críticos e oportunidades de melhoria ambiental. - Usar os resultados na tomada de decisão e em relatórios de sustentabilidade. | AMCOR | 2026-03-01 | Implementado
Normas Portuguesas editadas | NP ISO 14030-2:2025 | Avaliação do desempenho ambiental - Instrumentos de dívida verde - APA Parte 2: Processo para empréstimos verdes | 2025-03-01 | - | IPQ | x |  | x
Normas Portuguesas editadas | NP EN 16966:2025 | Exposição no local de trabalho - Medição da exposição por inalação de nano-objetos e seus agregados e aglomerados métricos a utilizar, como concentração em número, concentração em área de superfície e concentração em massa. | 2025-11-01 | - | IPQ |  | x
Normas Portuguesas editadas | NP EN ISO 14020:2025 | Declarações ambientais para produtos e respetivos programas APA - Princípios e requisitos gerais | 2025-11-01 | - | IPQ | x |  | x
Normas Portuguesas editadas | NP 4406:2025 | Sistemas de gestão florestal sustentável | 2025-11-01 | - | IPQ | x |  | x
Normas Portuguesas editadas | NP EN 15004-2:2025 | Sistemas fixos de extinção de incêndios - Sistemas de extinção por agentes gasosos - Parte 2 - Propriedades físicas e projeto de sistemas de extinção por agentes gasosos para o agente extintor FK-5-1-12 (ISO 14520-5:2024, modificada) | 2025-12-01 | - | IPQ |  | x | x
Normas Portuguesas editadas | NP EN 15004-9:2025 | Sistemas fixos de extinção de incêndios - Sistemas de extinção por agentes gasosos - Parte 9: Propriedades físicas e projeto de sistemas de extinção por agentes gasosos para o agente extintor IG-55 (ISO 14520-14:2015, modificada) | 2025-12-01 | - | IPQ |  | x | x
Normas Portuguesas editadas | NP EN 15004-10:2025 | Sistemas fixos de extinção de incêndios - Sistemas de extinção por agentes gasosos - Parte 10: Propriedades físicas e projeto de sistemas de extinção por agentes gasosos para o agente extintor IG-541 (ISO 14520-15:2015, modificada) | 2025-12-01 | - | IPQ |  | x | x
Normas Portuguesas editadas | NP EN ISO 7010:2024/A4:2025 | Símbolos gráficos - Cores de segurança e sinais de segurança - Sinais de segurança registados - Emenda 4 (ISO 7010:2019/Amd 4:2021) | 2025-12-01 | - | IPQ |  | x | x
Normas Portuguesas editadas | NP EN ISO 7010:2024/A5:2025 | Símbolos gráficos - Cores de segurança e sinais de segurança - Sinais de segurança registados - Emenda 5 (ISO 7010:2019/Amd 5:2022) | 2025-12-01 | - | IPQ |  | x | x
Normas Portuguesas editadas | NP EN ISO 7010:2024/A6:2025 | Símbolos gráficos - Cores de segurança e sinais de segurança - Sinais de segurança registados - Emenda 6 (ISO 7010:2019/Amd 6:2022) | 2025-12-01 | - | IPQ |  | x | x
Normas Portuguesas editadas | NP EN ISO 7010:2024/A7:2025 | Símbolos gráficos - Cores de segurança e sinais de segurança - Sinais de segurança registados - Emenda 7 (ISO 7010:2019/Amd 7:2023) | 2025-12-01 | - | IPQ |  | x | x
Normas Portuguesas editadas | NP ISO 59004:2025 | Economia circular - Vocabulário, princípios e orientações para a implementação | 2025-12-01 | - | IPQ | x |  | x
Normas Portuguesas editadas | NP ISO 14030-4:2026 | Avaliação do desempenho ambiental - Instrumentos de dívida verde - Parte 4: Requisitos do programa de verificação | 2026-01-01 | - | IPQ | x |  | x
Normas Portuguesas editadas | NP ISO 14075:2026 | Gestão ambiental - Princípios e enquadramento para avaliação do ciclo de vida social | 2026-01-01 | - | IPQ | x |  | x
Notas técnicas | 1 | Utilizações-tipo de edifícios e recintos | - | 2021-05-01 | ANEPC | x | x |  | x |  | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a elaboração das MAP's em vigor e devidamente aprovadas pela ANEPC. | - | AMCOR | - | Implementado
Notas técnicas | 2 | Competências e responsabilidades de SCIE | - | EM REVISÃO | ANEPC | x | x | x
Notas técnicas | 3 | Projetos de SCIE | - | EM REVISÃO | ANEPC | x | x |  | x |  | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a elaboração das MAP's em vigor e devidamente aprovadas pela ANEPC. | - | AMCOR | - | Implementado
Notas técnicas | 4 | Simbologia gráfica para plantas de SCIE | - | EM REVISÃO | ANEPC | x | x |  | x |  | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a elaboração das MAP's em vigor e devidamente aprovadas pela ANEPC. | - | AMCOR | - | Implementado
Notas técnicas | 5 | Locais de risco | - | EM REVISÃO | ANEPC | x | x |  | x |  | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a elaboração das MAP's em vigor e devidamente aprovadas pela ANEPC. | - | AMCOR | - | Implementado
Notas técnicas | 6 | Categorias de risco | - | 2022-08-01 | ANEPC | x | x |  | x |  | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a elaboração das MAP's em vigor e devidamente aprovadas pela ANEPC. | - | AMCOR | - | Implementado
Notas técnicas | 7 | Hidrantes exteriores | - | 2020-09-18 | ANEPC | x | x |  | x |  | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a elaboração das MAP's em vigor e devidamente aprovadas pela ANEPC. | - | AMCOR | - | Implementado
Notas técnicas | 8 | Grau de prontidão dos meios de socorro | - | 2020-09-18 | ANEPC | x | x |  | x |  | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a elaboração das MAP's em vigor e devidamente aprovadas pela ANEPC. | - | AMCOR | - | Implementado
Notas técnicas | 9 | Sistemas de proteção passiva - Selagem de vãos | - | EM REVISÃO | ANEPC | x | x |  | x |  | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a elaboração das MAP's em vigor e devidamente aprovadas pela ANEPC. | - | AMCOR | - | Implementado
Notas técnicas | 10 | Sistemas de proteção passiva - Portas resistentes ao fogo | - | EM REVISÃO | ANEPC | x | x |  | x |  | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
Notas técnicas | 11 | Sinalização de segurança | - | 2020-08-01 | ANEPC | x | x |  | x |  | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
Notas técnicas | 12 | Sistemas automáticos de deteção de incêndios | - | EM REVISÃO | ANEPC | x | x |  | x |  | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
Notas técnicas | 13 | Redes secas e húmidas | 2020-09-18 | - | ANEPC | x | x |  | x |  | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
Notas técnicas | 14 | Fontes de abastecimento de água para o serviço de incêndio | 2020-09-18 | - | ANEPC | x | x |  | x |  | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
Notas técnicas | 15 | Centrais de bombagem para o serviço de incêndio | 2020-09-18 | - | ANEPC | x | x |  | x |  | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
Notas técnicas | 16 | Sistemas automáticos de extinção de incêndio por água | 2020-09-18 | - | ANEPC | x | x |  | x |  | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
Notas técnicas | 17 | Sistemas automáticos de extinção de incêndio por agentes gasosos | 2020-09-18 | - | ANEPC | x | x |  | x |  | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
Notas técnicas |  | Declaração de retificação n.º 850/2020 | 2020-09-18 | - | ANEPC | x | x |  | x |  | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
Notas técnicas | 18 | Sistemas de cortina de água | 2020-08-01 | - | ANEPC | x | x | x
Notas técnicas | 19 | Sistemas automáticos de deteção de gás | 2020-08-01 | - | ANEPC | x | x |  | x |  | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
Notas técnicas | 20 | Posto de segurança | 2020-08-01 | - | ANEPC | x | x |  | x |  | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
Notas técnicas | 21 | Medidas de Autoproteção | - | EM REVISÃO | ANEPC | x | x |  | x |  | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
Notas técnicas | 22 | Plantas de emergência | 2020-08-01 | - | ANEPC | x | x |  | x |  | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
Notas técnicas | 23 | Iluminação de emergência | 2021-04-01 | - | ANEPC | x | x |  | x |  | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
Notas técnicas | 24 | Glossário de SCIE | EM ELABORAÇÃO | - | ANEPC | x | x | x
Notas técnicas | 25 | Incêndios em baterias | EM ELABORAÇÃO | - | ANEPC | x | x | x
Notas técnicas | 26 | Recintos itinerantes e provisórios | Planeada | - | ANEPC | x | x | x
Notas técnicas | 27 | Condições exteriores | Planeada | - | ANEPC | x | x | x
Notas técnicas | 28 | Produtos de construção | Planeada | - | ANEPC | x | x | x
Notas técnicas | 29 | Para-raios | 2022-10-13 | - | ANEPC | x | x |  | x |  | As medidas de autoproteção são de 2002 e portanto anteriores ao surgimento desta Nota técnica. No entanto as MAP em revisão irão considerar os dois pára-raios existentes no novo edificio para definição clara da verificações periodicas obrigatórias. No entanto a AMCOR, contatou a INFOCONTROL no sentido de procederem com urgênca à realização das manutenções a auditorias ao sistema SPDA. | Verificações periódicas obrigatórias aos sistemas SPDA (2 pára-raios) realizadas pela Infocontrol | AMCOR | 2025-05-01 | Implementado
Cadernos técnicos | CT30 | Manual de Procedimentos para serviços de SCIE da 1.ª categoria de risco | 2024-03-01 | - | ANEPC | x | x | x
Manual de procedimentos | Despacho n.º 11495/2024 de 30/09 | MANUAL DE PROCEDIMENTOS – SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS – V 6.0 | 2019-06-01 | 2023-07-01 | ANEPC | x | x | x
Guias APA | Guia PAG EA.G.03.01.00 | Guias para a atuação das Entidades Acreditadas Guia PAG EA.G.03.01.00 - janeiro 2013 | 2013-01-01 | - | APA | x |  |  | x |  | A AMCOR é instalação com Nº TUA TUA20230420001226 nº processo PL20220601004885 válido até 22-04-2030 regime PCIP. | - | AMCOR | - | Implementado
Guias APA | Guia PCIP EA.G.04.01.00 | Guias para a atuação das Entidades Acreditadas Guia PCIP EA.G.04.01.00 - janeiro 2013 | 2013-01-01 | - | APA | x |  |  | x |  | A AMCOR é instalação com Nº TUA TUA20230420001226 nº processo PL20220601004885 válido até 22-04-2030 regime PCIP. | - | AMCOR | - | Implementado
Guias APA | EA.AT.01.01.00 | Guias para a atuação das Entidades Acreditadas Anexos e Templates EA.AT.01.01.00 - janeiro 2013 | 2013-01-01 | - | APA | x |  | x
Guias APA | Guia AIA EA.G.02.01.00 | Guias para a atuação das Entidades Acreditadas Guia AIA EA.G.02.01.00 - janeiro 2013 | 2013-01-01 | - | APA | x |  | x
Guias APA | EA.NG.01.01.00 | Guias para a atuação das Entidades Acreditadas Notas Gerais EA.NG.01.01.00 - janeiro 2013 | 2013-01-01 | - | APA | x |  | x
Guias APA |  | Guia prático para medições de ruído ambiente - no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996 Julho 2020 | 2020-07-01 | - | APA | x |  | x
Guias APA |  | Guia de apoio sobre a titularidade dos Recursos Hídricos setembro de 2014 | 2014-09-01 | - | APA | x |  |  | x |  | A AMCOR é instalação com Nº TUA TUA20230420001226 nº processo PL20220601004885 válido até 22-04-2030 regime PCIP. | - | AMCOR | - | Implementado
Guias APA |  | Guia para a Avaliação de Ameaça Iminente e Dano Ambiental - Responsabilidade Ambiental | 2011-10-01 | - | APA | x |  |  | x |  | A AMCOR é instalação com Nº TUA TUA20230420001226 nº processo PL20220601004885 válido até 22-04-2030 regime PCIP. | - | AMCOR | - | Implementado
Guias APA |  | REGIME JURÍDICO DA RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS Prevenção e Remediação de Danos Ambientais Manual de Apoio ao Operador | 2016-08-01 |  | APA | x |  | x
Guias APA |  | Regime Jurídico da Responsabilidade por Danos Ambientais – Guia de Apoio ao Preenchimento do Formulário de Comunicação– Caracterização do Local da Ocorrência e da Envolvente | 2018-12-01 |  | APA | x |  | x
Guias APA |  | Guia do promotor “Legislação e regulação para a Economia do Hidrogénio” | 2021-05-01 |  | APA | x |  | x
Circulares APA | Circular n.º 02/2022/ DRES-DFEMR (versão revista abril 2024) | Reporte da colocação no mercado (POM) | 2022 | 2024-04-01 | APA | x |  | x
Circulares APA | Circular n.º 01/2022/ DRES-DFEMR (versão revista abril 2024) | Produtor do Produto e Representante Autorizado | 2022 | 2024-04-01 | APA | x |  | x
Circulares APA | Circular n.º 05/2021/ DRES-DFEMR (versão revista janeiro 2023) | Conceito de colocação no mercado de produtos abrangidos pela responsabilidade alargada do produtor e embalagens que acondicionam matérias-primas importadas para consumo próprio | 2021 | 2023-01-01 | APA | x |  |  | x |  | artigo 28.º do DL n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro (UNILEX), na redação dada pelo DL n.º 24/2024, de 26 de março, que, no seu n.º 5, refere o seguinte: “A fim de promover a correta separação de resíduos e aumentar os níveis e a qualidade da reciclagem, os embaladores cujas embalagens são geridas no âmbito do Sistema de Gestão Integrado de Embalagens e de Resíduos de Embalagens (SIGRE) devem adotar uma das seguintes medidas: a) A marcação das embalagens primárias e secundárias não reutilizáveis, com a indicação do seu destino adequado, designadamente, o ecoponto onde deve ser colocado o resíduo da embalagem, de acordo com a lista relativa à correta deposição dos resíduos nos ecopontos publicitada pela APA, I. P., e pela DGAE nos respetivos sítios na Internet; 3 b) A disponibilização por qualquer meio adequado da informação sobre o destino dos resíduos de embalagens, designadamente, nas instruções de utilização do produto embalado ou nos pontos de venda.” Tal significa que deveriam optar, até ao início do próximo ano, por uma destas opções no que se refere às embalagens que colocam no mercado nacional. | AMCOR contratualizou sistema Integrado coma Eletrão, desde Fevereiro de 2025. | AMCOR | 2025-02-01 | Implementado
Circulares APA | Circular n.º 04/2021/ DRES-DFEMR | Resíduos perigosos abrangidos pela Responsabilidade Alargada do Produtor | 2021 | - | APA | x |  | x
Circulares APA | Circular n.º 03/2021/DRES-DFEMR | Peso a contabilizar para de tinteiros e toners, que se enquadrem na definição de equipamento elétrico e eletrónico (EEE) | 2021 | - | APA | x |  | x
Circulares APA | Circular n.º 01/2021/DRES-DFEMR | Fabricantes e importadores de embalagens de serviço; embaladores e entidades gestoras de fluxos específicos de resíduos Embalagens de serviço | 2021 | - | APA | x |  | x
Circulares APA | Circular n.º 02/2021/ DRES-DFEMR (versão revista) | Desalfandegamento de produtos de fluxos específicos | 2021 | - | APA | x |  | x
Circulares APA | Circular n.º 01/2020/ DRES-DFEMR (versão revista Janeiro 2026) | Comunicação à Agência Portuguesa do Ambiente e à Direção Geral das Atividades Económicas | 2020 | revista em janeiro 2026 | APA | x |  | x
Circulares APA | Circular n.º 01/2019/ DRES-DFEMR (versão revista abril 2024) | Declarações Intercalares no SILiAmb | 2019 | - | APA | x |  | x
Circulares APA | Circular n.º 04/2018/ DRES-DFEMR (versão revista abril 2024) | Publicitação de Relatórios Anuais de Atividade | 2018 | - | APA | x |  | x
DGEG | Despacho conjunto DGEG/APA, de 9 de janeiro | Clarifica procedimento aplicável ao licenciamento de unidades de produção de biometano, definindo regime de registo prévio e condições para entrada em exploração. | 2026-01-01 | - | DGEG | x |  | x
DGEG | GUIA TÉCNICO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ALIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS | GUIA TÉCNICO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ALIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS Edição 3 | 2023-09-01 | - | COMISSÃO TÉCNICA DE NORMALIZAÇÃO ELETROTÉCNICA - CTE 64 Instalações Elétricas e Proteção Contra Choques Elétricos | x |  | x |  |  | O Guia Técnico das Instalações Elétricas para Alimentação de Veículos Elétricos (edição 3), apresenta, nas figuras 6 a 19, exemplos de esquemas de ligação, com algumas das soluções possíveis. Dessas soluções, a alimentação da instalação de carregamento de veículos elétricos com origem no quadro de colunas (Esquema da figura 17), nos termos indicados no próprio Guia Técnico, é uma solução que pretende dar resposta às limitações da instalação de carregamento de veículos elétricos com origem no quadro de serviços comuns (Esquema da figura 16). Salienta-se que esta solução preconizada na figura 17 está perfeitamente enquadrada com o artigo 29.º do Regime Jurídico da Mobilidade Elétrica, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39/2010, de 26 de abril, na redação atual.
DGEG | Despacho nº 16/2025, de 7 de abril | aditamento às regras para interpretação e operacionalização de prazos | 2025-04-01 | - | DGEG | x |  | x
DGEG | Despacho 14/2025, de 2 de março | Regras para a interpretação e operacionalização do artigo 14º do Decreto-Lei nº 15/2022, na redação conferida pelo Decreto-lei nº 99/2024. | 2025-03-01 | - | DGEG | x |  | x
DGEG | Despacho nº 17/2025, de 9 de abril | prazo dos regimes remuneratórios | 2025-04-01 | - | DGEG | x |  | x
DGEG | DESPACHO N.º: 12/DG/2025 | Unidades de Microprodução e de Miniprodução: procedimentos aplicáveis à luz das disposições do Decreto-Lei n.º 15/2022, de 14 de janeiro, na sua redação atual | 2025-03-10 | - | DGEG | X |  | x
DGEG | DESPACHO N.º: 27 Data: 24 setembro 2024 | Revogação dos Despachos n.ºs 17/2022 e 18/2022, ambos de 8 de julho de 2022 | 2024-09-24 | - | DGEG | X |  | x
DGEG | Despacho DGEG n.º 19/2021 | relativo à inspeção de instalações de Postos de Carregamento de Veículos Elétricos (PCVE) alimentadas por redes privadas de baixa tensão pertencentes a instalações de consumo do tipo B. | 2021 | - | DGEG | x | x | x
DGEG | ESQUEMAS TIPO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO PARA AUTOCONSUMO (UPAC) COM TECNOLOGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | ESQUEMAS TIPO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO PARA AUTOCONSUMO (UPAC) COM TECNOLOGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 2015-03-01 | - | COMISSÃO TÉCNICA DE NORMALIZAÇÃO ELETROTÉCNICA ‐ CTE 64 Instalações Elétricas em Edifícios | x | x | x
DGEG | Despacho nº 22/DGEG/2024 | relativo aos procedimentos e esquemas exemplificativos para a conceção, inspeção, vistoria e certificação de instalações de Estações de Carregamento de Veículos Elétricos (ECVE) acessíveis ao público, conforme documento anexo, ao presente despacho. São revogadas as disposições aprovadas pelo Despacho DGEG N.º 24/2019, de 28 de maio. | 2024-08-01 | - | DGEG | x | x | x
DGEG | Despacho DGEG n.º 4/2018 | relativo à lista das deficiências a observar nos atos inspetivos das instalações do tipo C. | 2018 | - | DGEG | x | x | x
DGEG | Despacho DGEG n.º 3/2018 | relativo aos procedimentos para a realização vistorias de instalações elétricas do tipo A e B. | 2018 | - | DGEG | x | x | x
DGEG | Despacho DGEG n.º 1/2018 | relativo aos procedimentos para a realização de inspeções de instalações elétricas do tipo C. | 2018 | - | DGEG | x | x | x
DNORCOL003 Sistemas de Tubagens de Plástico (PVC-U) - 3.ª Edição | NP EN 1401-1:2020 | Sistemas de tubagens de plástico para drenagem e saneamento enterrados sem pressão - Poli(cloreto de vinilo) não plastificado (PVC-U) - Parte 1: Requisitos para tubos, acessórios e sistema | 2020 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 1453-1:2017 | Sistemas de tubagens de plástico de tubos de parede estruturada para esgoto (a temperatura baixa e elevada) no interior de edifícios - Policloreto de vinilo não plastificado (PVC-U) - Parte 1: Requisitos para tubos e sistema | 2017 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 12200-1:2017 | Sistemas de tubagens de plástico para águas pluviais para uso externo e acima do solo - Policloreto de vinilo não plastificado (PVC-U) - Parte 1: Especificações para tubos, acessórios e sistema | 2017 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN ISO 1452-1:2015 | Sistemas de tubagens de plástico para abastecimento de água, para drenagem e saneamento, enterrado e aéreo, com pressão - Policloreto de vinilo não plastificado (PVC-U) - Parte 1: Generalidades (ISO 1452-1:2009) | 2009 | 2015 | IPQ | x | x | x
| NP EN ISO 1452-2:2015 | Sistemas de tubagens de plástico para abastecimento de água, para drenagem e saneamento, enterrado ou aéreo, com pressão - Policloreto de vinilo não plastificado (PVC-U) - Parte 2: Tubos (ISO 1452-2:2009) | 2009 | 2015 | IPQ | x | x | x
| NP EN ISO 1452-5:2015 | Sistemas de tubagens de plástico para abastecimento de água para drenagem e saneamento, enterrado e aéreo, com pressão - Policloreto de vinilo não plastificado (PVC-U) - Parte 5: Aptidão ao uso do sistema (ISO 1452-5:2009, versão corrigida 2010-03-01) | 2009 | 2015 | IPQ | x | x | x
| CEN/TS 1046:2021 | Thermoplastics piping and ducting systems - Outside the building structures for gravity and pressurised systems - Trench installation | 2021 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 1329-1:2020 | Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system | 2020 | - | IPQ | x | x | x
DNORCOL007 Segurança contra incêndio em edifícios: equipamentos e sistemas de extinção e sinalização de segurança - 3.ª Edição | EN 12845:2015/AC:2016 | Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design, installation and maintenance | 2016 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 12845:2015+A1:2019 | Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design, installation and maintenance | 2019 | - | IPQ | x | x | x
| NP 1800:2012 | Segurança contra incêndios - Agentes extintores - Seleção segundo a classe de fogos | 2012 | - | IPQ | x | x | x
| NP 4280:1995 | Segurança contra incêndio - Sinalização de dispositivos de combate a incêndio |  | - | IPQ | x | x |  |  | x | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
| NP 4386:2014 | Equipamento de segurança e de combate a incêndio - Símbolos gráficos para as plantas de emergência de segurança contra incêndio - Especificação | 2014 | - | IPQ | x | x |  |  | x | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
| NP 4413:2019 | Segurança contra incêndios - Manutenção de extintores | 2019 | - | IPQ | x | x |  |  | x | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
| NP EN 3-7:2004+A1:2012 | Extintores de incêndio portáteis - Parte 7: Características, desempenho e métodos de ensaio | 2012 | - | IPQ | x | x |  |  | x | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
| NP EN 671-1:2013 | Instalações fixas de combate a incêndio - Sistemas armados com mangueiras - Parte 1: Bocas de incêndio armadas com mangueiras semi-rígidas | 2013 | - | IPQ | x | x |  |  | x | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
| NP EN 671-2:2014 | Instalações fixas de combate a incêndio - Sistemas armados com mangueiras - Parte 2: Bocas de incêndio armadas com mangueiras flexíveis | 2014 | - | IPQ | x | x |  |  | x | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
| NP EN 671-3:2013 | Instalações fixas de combate a incêndio - Sistemas armados com mangueiras - Parte 3: Manutenção das bocas de incêndio armadas com mangueiras semirrígidas e das bocas de incêndio armadas com mangueiras flexíveis | 2013 | - | IPQ | x | x |  |  | x | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
| NP EN 1866-1:2014 | Extintores de incêndio móveis - Parte 1: Características, desempenho e métodos de ensaio | 2014 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 14384:2007 | Marcos de incêndio (Hidratantes de incêndio de coluna) | 2007 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 14339:2008 | Hidrantes de incêndio enterrados | 2008 | - | IPQ | x | x | x
DNORCOL008 Segurança contra incêndio em edifícios: sistemas automáticos de deteção e alarme de incêndio - 2.ª Edição | NP EN 54-3:2014+A1:2019 | Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm devices - Sounders | 2019 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 54-2:2014 | Sistemas de Deteção e Alarme de Incêndio. - Parte 2: Equipamento de Controlo e Sinalização | 2014 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 54-4:2014 | Sistemas de deteção e alarme de incêndio - Parte 4: Equipamento de alimentação de energia | 2014 | - | IPQ | x | x | x
| EN 54-7:2000 | Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors - Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization | 2000 | - | IPQ | x | x | x
| EN 54-7:2000/A1:2002 | Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors - Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization | 2002 | - | IPQ | x | x | x
| EN 54-7:2000/A2:2006 | Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors - Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization | 2006 | - | IPQ | x | x | x
| EN 54-10:2002 | Fire detection and fire alarm systems - Part 10: Flame detectors - Point detectors | 2002 | - | IPQ | x | x | x
| EN 54-10:2002/A1:2005 | Fire detection and fire alarm systems - Part 10: Flame detectors - Point detectors | 2005 | - | IPQ | x | x | x
| EN 54-11:2001 | Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points | 2001 | - | IPQ | x | x | x
| EN 54-11:2001/A1:2005 | Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points | 2005 | - | IPQ | x | x | x
| EN 54-16:2008 | Fire detection and fire alarm systems - Part 16: Voice alarm control and indicating equipment | 2008 | - | IPQ | x | x | x
| EN 54-17:2005 | Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators | 2005 | - | IPQ | x | x | x
| EN 54-17:2005/AC:2007 | Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators | 2007 | - | IPQ | x | x | x
| EN 54-18:2005 | Fire detection and fire alarm systems - Part 18: Input/output devices | 2005 | - | IPQ | x | x | x
| EN 54-18:2005/AC:2007 | Fire detection and fire alarm systems - Part 18: Input/output devices | 2007 | - | IPQ | x | x | x
| EN 54-21:2006 | Fire detection and fire alarm systems - Part 21: Alarm transmission and fault warning routing equipment | 2006 | - | IPQ | x | x | x
| EN 54-23:2010 | Fire detection and fire alarm systems - Part 23: Fire alarm devices - Visual alarm devices | 2010 | - | IPQ | x | x | x
| EN 54-24:2008 | Fire detection and fire alarm systems - Part 24: Components of voice alarm systems - Loudspeakers | 2008 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 54-25:2011 | Sistemas de deteção e alarme de incêndios - Parte 25: Componentes utilizando ligações radioelétricas | 2011 | - | IPQ | x | x |  |  | x | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
| EN 14604:2005 | Smoke alarm devices | 2005 | - | IPQ | x | x | x
| EN 14604:2005/AC:2008 | Smoke alarm devices | 2008 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 54-12:2019 | Sistema de deteção e de alarme de incêndio - Parte 2: Detetores de fumo - Detetores lineares que utilizam um feixe óptico | 2019 | - | IPQ | x | x |  |  | x | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
| NP EN 54-1:2021 | Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction | 2021 | - | IPQ | x | x |  |  | x | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
| NP EN 54-5:2017+A1:2018 | Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point heat detectors | 2018 | - | IPQ | x | x |  |  | x | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
| NP EN 54-5:2017 | Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point heat detectors | 2017 | - | IPQ | x | x |  |  | x | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
| EN 54-20:2006 | Fire detection and fire alarm systems - Part 20: Aspirating smoke detectors | 2006 | - | IPQ | x | x |  |  | x | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
| EN 54-20:2006/AC:2008 | Fire detection and fire alarm systems - Part 20: Aspirating smoke detectors | 2008 | - | IPQ | x | x |  |  | x | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
| CEN/TS 54-14:2018 | Fire detection and fire alarm systems - Part 14: Guidelines for planning, design, installation, commissioning, use and maintenance | 2018 | - | IPQ | x | x | x
DNORCOL013 Sistemas frigo​ríficos e bombas de calor - 3.ª Edição | NP EN 12178:2016 | Refrigerating systems and heat pumps - Liquid level indicating devices - Requirements, testing and marking | 2016 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 14276-1:2020 | Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 1: Vessels - General requirements | 2020 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 14276-2:2020 | Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 2: Piping - General requirements | 2020 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 1861:2000 | Sistemas frigoríficos e bombas de calor - Diagramas esquemáticos de sistemas, tubagens e aparelhos - Configuração e símbolos | 2000 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 12263:2000 | Sistemas frigoríficos e bombas de calor - Dispositivos interruptores de segurança para limitação da pressão - Requisitos e ensaios | 2000 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 12284:2005 | Sistemas frigoríficos e bombas de calor - Válvulas - Requisitos, ensaios e marcação | 2005 | - | IPQ | x | x | x
DNORCOL014 Permutadores de calor - 2.ª Edição | NP EN 1048:2014 | Heat exchangers - Air cooled liquid coolers (`dry coolers`) - Test procedures for establishing the performance | 2014 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 1397:2021 | Heat exchangers - Hydronic room fan coil units - Test procedures for establishing the performance | 2021 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 307:2000 | Permutadores de calor - Guia para preparação das instruções de instalação, operação e manutenção exigidas para garantia do desempenho de todos os tipos de permutadores de calor | 2000 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 1148:2000 | Permutadores de calor - Permutadores de calor água-água para aquecimento urbano - Procedimentos de ensaio para estabelecimento do desempenho | 2000 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 1216:2000 | Permutadores de calor - Baterias de circulação forçada de ar para arrefecimento e para aquecimento - Procedimentos de ensaio para estabelecimento do desempenho | 2000 | - | IPQ | x | x | x
DNORCOL015 Ventilação de edifícios – 2.ª Edição | NP EN 1751:2014 | Ventilation for buildings - Air terminal devices - Aerodynamic testing of damper and valves | 2014 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 12097:2015 | Ventilação de edifícios - Redes de condutas - Requisitos dos componentes para facilitar a manutenção dos sistemas das redes de condutas | 2015 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 1505:1999 | Ventilação de edifícios - Condutas metálicas e acessórios com secção rectangular - Dimensões | 1999 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 12236:2008 | Ventilação de edifícios - Suportes e suspensões de condutas - Requisitos para a resistência mecânica | 2008 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 12237:2008 | Ventilação de edifícios - Sistemas de condutas - Resistência e estanquidade das condutas metálicas circulares | 2008 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 12792:2011 | Ventilação de edifícios - Símbolos, terminologia e simbologia gráfica | 2011 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 13180:2003 | Ventilação de edifícios - Condutas - Dimensões e requisitos mecânicos para condutas flexíveis | 2003 | - | IPQ | x | x | x
Referência: DNORCOL016 Gestão Ambiental - 7.ª Edição | DNP CEN ISO/TS 14071:2020 | Gestão Ambiental - Avaliação do ciclo de vida - Processos de revisão critica e competências do revisor: Requisitos e linhas de orientação adicionais à ISO 14044:2006 | 2006 | 2020 | IPQ | x | x | x
| DNP ISO/TR 14073:2023 | Gestão Ambiental – Pegada da água - Exemplos ilustrativos de como aplicar a ISO 14046 | 2023 | - | IPQ | x | x | x
| DNP ISO/TS 14072:2022 | Gestão Ambiental - Avaliação do ciclo de vida - Requisitos e linhas de orientação para avaliação do ciclo de vida de uma organização | 2022 | - | IPQ | x | x | x
| DNP ISO/TR 14049:2016 | Gestão Ambiental - Avaliação do Ciclo de Vida - Exemplos ilustrativos de como aplicar a ISO 14044 à definição do objetivo e âmbito e ao inventário | 2016 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN ISO 14046:2017 | Gestão ambiental - Pegada da água - Princípios, requisitos e linhas de orientação (ISO 14046:2014) | 2014 | 2017 | IPQ | x | x | x
| NP EN ISO 14031:2023 | Gestão ambiental - Avaliação do desempenho ambiental - Linhas de orientação (ISO 14031:2021) | 2021 | 2023 | IPQ | x | x | x
| NP EN ISO 14063:2023 | Gestão ambiental - Comunicação ambiental - Linhas de orientação e exemplos (ISO 14063:2020) | 2020 | 2023 | IPQ | x | x | x
| NP EN ISO 14006:2024 | Sistemas de gestão ambiental - Linhas de orientação para integrar o ecodesign (ISO 14006:2020) | 2020 | 2024 | IPQ | x | x | x
| NP EN ISO 14007:2024 | Gestão ambiental - Linhas de orientação para a determinação dos custos e benefícios ambientais (ISO 14007:2019) | 2019 | 2024 | IPQ | x | x | x
| NP EN ISO 14040:2008/A1:2022 | Gestão Ambiental – Avaliação do ciclo de vida – Princípios e enquadramento (ISO 14040:2006/Amd 1:2020) | 2006 | 2022 | IPQ | x | x | x
| NP EN ISO 14044:2010/A2:2022 | Gestão Ambiental – Avaliação do ciclo de vida – Requisitos e linhas de orientação (ISO 14044:2006/Amd 2:2020) | 2006 | 2022 | IPQ | x | x | x
| NP EN ISO 14004:2017 | Sistemas de gestão ambiental - Linhas de orientação gerais sobre implementação - (ISO 14004:2016) | 2016 | 2017 | IPQ | x | x | x
| NP EN ISO 14008:2022 | Valoração monetária dos impactes ambientais e dos aspetos ambientais associados (ISO 14008:2019) | 2019 | 2022 | IPQ | x | x | x
| DNP CEN Guia 4:2012 | Guia para a abordagem de questões ambientais em normas de produto | 2012 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN ISO 14001:2015 | Sistemas de gestão ambiental - Requisitos e linhas de orientação para a sua utilização (ISO 14001:2015) | 2015 | 2015 | IPQ | x | x | x
| NP EN ISO 14040:2008 | Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de vida - Princípios e enquadramento (ISO 14040:2006) | 2006 | 2008 | IPQ | x | x | x
| NP EN ISO 14044:2010 | Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de vida - Requisitos e linhas de orientação (ISO 14044:2006) | 2006 | 2010 | IPQ | x | x | x
| NP EN ISO 14044:2010/A1:2019 | Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de vida - Requisitos e linhas de orientação (ISO 14044:2006/Amd.1:2017) | 2017 | 2019 | IPQ | x | x | x
| NP EN ISO 19011:2019 | Linhas de orientação para auditorias a sistemas de gestão - (ISO 19011:2018) | 2018 | 2019 | IPQ | x | x | x
| DNP ISO/TR 14047:2015 | Gestão Ambiental - Avaliação do ciclo de vida - Exemplos ilustrativos de como aplicar a ISO 14044 a situações de avaliação de impactes | 2015 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN ISO 14002-1:2023 | Sistemas de gestão ambiental - Linhas de orientação para utilizar a ISO 14001 com a finalidade de tratar aspetos e condições ambientais numa área temática ambiental - Parte 1: Generalidades (ISO 14002-1:2019) | 2019 | 2023 | IPQ | x | x | x
Referência: DNORCOL042 Exposição ocupacional a químicos e agentes biológicos | CEN/TR 15230:2005 | Workplace atmospheres - Guidance for sampling of inhalable, thoracic and respirable aerosol fractions | 2005 | - | IPQ |  | x | x
| CEN/TR 15278:2006 | Workplace exposure - Strategy for the evaluation of dermal exposure | 2006 | - | IPQ |  | x | x
| CEN/TR 15547:2007 | Workplace atmospheres - Calculation of the health-related aerosol fraction concentration from the concentration measured by a sampler with known performance characteristics | 2007 | - | IPQ |  | x | x
| CEN/TR 16013-1:2010 | Workplace exposure - Guide for the use of direct-reading instruments for aerosol monitoring - Part 1: Choice of monitor for specific applications | 2010 | - | IPQ |  | x | x
| CEN/TR 16013-2:2010 | Workplace exposure - Guide for the use of direct-reading instruments for aerosol monitoring - Part 2: Evaluation of airborne particle concentrations using Optical Particle Counters | 2010 | - | IPQ |  | x | x
| CEN/TR 16013-3:2012 | Workplace exposure - Guide for the use of direct-reading instruments for aerosol monitoring - Part 3: Evaluation of airborne particle concentrations using photometers | 2012 | - | IPQ |  | x | x
| CEN/TR 17055:2017 | Workplace exposure - Measurement of chemical agents complying with the requirements given in EN 482 and either one of EN 838, EN 1076, EN 13205, EN 13890 and EN 13936 - Choice of procedures | 2017 | - | IPQ |  | x | x
| CEN/TS 15279:2006 | Workplace exposure - Measurement of dermal exposure - Principles and methods | 2006 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 13098:2019 | Workplace exposure - Measurement of airborne microorganisms and microbial compounds - General requirements | 2019 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 13936:2014 | Workplace exposure - Procedures for measuring a chemical agent present as a mixture of airborne particles and vapour - Requirements and test methods | 2014 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 14031:2021 | Workplace exposure - Quantitative measurement of airborne endotoxins | 2021 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 14530:2008 | Atmosferas dos locais de trabalho - Doseamento das partículas emitidas por motores diesel - Requisitos gerais | 2008 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 14583:2021 | Workplace exposure - Volumetric bioaerosol samplers - General requirements and evaluation of performance | 2021 | - | IPQ |  | x | x
| EN 15051-1:2013 | Workplace exposure - Measurement of the dustiness of bulk materials - Part 1: Requirements and choice of test methods | 2013 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 15051-2:2013+A1:2016 | Workplace exposure - Measurement of the dustiness of bulk materials - Part 2: Rotating drum method | 2016 | - | IPQ |  | x | x
| EN 15051-3:2013 | Workplace exposure - Measurement of the dustiness of bulk materials - Part 3: Continuous drop method | 2013 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 838:2015 | Exposição nos locais de trabalho - Procedimentos de medição dos gases e vapores utilizando amostradores por difusão - Requisitos e métodos de ensaio | 2015 | - | IPQ |  | x | x
| NP 1563:1978 | Higiene e segurança no trabalho. Higiene e segurança nas operações de pintura por projecção | 1978 | - | IPQ |  | x | x
| NP 1837:1986 | Higiene e segurança no trabalho. Higiene e segurança nas operações de metalização por projecção | 1986 | - | IPQ |  | x | x
| NP 2266:1986 | Higiene e segurança no trabalho. Colheitas de ar para análise de partículas sólidas e líquidas nos locais de trabalho. Método por filtração | 1986 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 1540:2021 | Workplace exposure - Terminology | 2021 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 481:2004 | Atmosferas dos locais de trabalho - Definição do tamanho das fracções para medição das partículas em suspensão no ar | 2004 | - | IPQ |  | x |  |  | x | Não é evidente que a A. Ramalhão teve a Norma referida em consideração na medição de exposição a gentes quimicos, caso aplicável | A A.Ramalhão , Lda não dispõe da norma indicada, uma vez que, na legislação e normalização, em particular a NP1796:2014, refere qual é o tamanho da fração para o qual está estabelecido o VLE. Para estabelecer as frações a medir , a A.Ramalhão utiliza a NP 1796:2014: | AMCOR | 2025-02-01 | Implementado
| NP EN 689:2018+AC:2021 | Exposição nos locais de trabalho - Medição da exposição por inalação de agentes químicos - Estratégia para verificar a conformidade com valores-limite de exposição ocupacional | 2021 | - | IPQ |  | x |  |  | x | Não é evidente que a A. Ramalhão teve a Norma referida em consideração na medição de exposição a gentes quimicos, caso aplicável | Sim, a A.Ramalhão , Lda tem a consideração da norma indicada | AMCOR | 2025-02-01 | Implementado
| NP EN 1076:2015 | Exposição no local de trabalho - Procedimentos para medição de gases e vapores utilizando bombas de amostragem - Requisitos e métodos de ensaio | 2015 | - | IPQ |  | x |  |  | x | Não é evidente que a A. Ramalhão teve a Norma referida em consideração na medição de exposição a gentes quimicos, caso aplicável | A Aramalhão , Lda tem a consideração a EN482 e a NP ISO 16017-2, normais nas quais também se encontram definidos os procedimentos medição de gases e vapores utilizando bombas de amostragem | AMCOR | 2025-02-01 | Implementado
DNORCOL046 Equipamentos de primeira intervenção e sinalização de segurança | DNP TS 4513:2018 | Segurança contra incêndio - Requisitos do serviço de comercialização, instalação e manutenção de equipamentos e sistemas de segurança contra incêndio | 2018 | - | IPQ | x | x |  |  | x | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a elaboração das MAP's em vigor e devidamente aprovadas pela ANEPC. | - | AMCOR | - | Implementado
| NP EN 2:1993 | Classes de fogos | 1993 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 3-8:2021 | Portable fire extinguishers - Part 8: Requirements for the construction, pressure resistance and mechanical tests for extinguishers with a maximum allowable pressure equal to or lower than 30 bar, which comply with the requirements of EN 3-7 | 2021 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 3-9:2016 | Extintores de incêndio portáteis - Parte 9: Requisitos adicionais à norma EN 3-7 para a resistência à pressão de extintores portáteis de CO2 | 2016 | - | IPQ | x | x | x
| EN 3-10:2009 | Portable fire extinguishers - Part 10: Provisions for evaluating the conformity of a portable fire extinguisher to EN 3-7 | 2009 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 671-1:2013 | Instalações fixas de combate a incêndio - Sistemas armados com mangueiras - Parte 1: Bocas de incêndio armadas com mangueiras semi-rígidas | 2013 | - | IPQ | x | x |  |  | x | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
| NP EN 671-2:2014 | Instalações fixas de combate a incêndio - Sistemas armados com mangueiras - Parte 2: Bocas de incêndio armadas com mangueiras flexíveis | 2014 | - | IPQ | x | x |  |  | x | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
| NP EN 671-3:2013 | Instalações fixas de combate a incêndio - Sistemas armados com mangueiras - Parte 3: Manutenção das bocas de incêndio armadas com mangueiras semirrígidas e das bocas de incêndio armadas com mangueiras flexíveis | 2013 | - | IPQ | x | x |  |  | x | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
| NP EN 1866-1:2014 | Extintores de incêndio móveis - Parte 1: Características, desempenho e métodos de ensaio | 2014 | - | IPQ | x | x |  |  | x | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
| NP EN 1866-2:2014 | Mobile fire extinguishers - Part 2: Requirements for the construction, pressure resistance and mechanical tests for extinguishers, with a maximum allowable pressure equal to or lower than 30 bar, which comply with the requirements of EN 1866-1 | 2014 | - | IPQ | x | x |  |  | x | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
| NP EN 1866-3:2015 | Extintores de incêndio móveis - Parte 3: Requisitos para a montagem, construção e resistência à pressão de extintores de dióxido de carbono em conformidade com os requisitos da EN 1866-1 | 2015 | - | IPQ | x | x |  |  | x | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
| NP EN 1869:2019 | Fire blankets | 2019 | - | IPQ | x | x | x
| NP 1800:2012 | Segurança contra incêndios - Agentes extintores - Seleção segundo a classe de fogos | 2012 | - | IPQ | x | x |  |  | x | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
| NP 4413:2019 | Segurança contra incêndios - Manutenção de extintores | 2019 | - | IPQ | x | x |  |  | x | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
| NP 4386:2014 | Equipamento de segurança e de combate a incêndio - Símbolos gráficos para as plantas de emergência de segurança contra incêndio - Especificação | 2014 | - | IPQ | x | x |  |  | x | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
| NP 4303:2021 | Equipamento de segurança contra incêndio - Símbolos gráficos para as plantas de projeto de segurança contra incêndios - Especificação | 2021 | - | IPQ | x | x |  |  | x | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
DNORCOL048 Equipamentos de combate a incêndio e de salvamento | EN 13731:2007 | Lifting bag systems for fire and rescue service use - Safety and performance requirements | 2007 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 1947:2014 | Fire-fighting hoses - Semi-rigid delivery hoses and hose assemblies for pumps and vehicles | 2014 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 1028-1:2002+A1:2015 | Bombas de combate a incêndio - Bombas de combate a incêndio centrífugas com sistema de ferra - Parte 1: Classificação. Requisitos gerais e de segurança | 2015 | - | IPQ | x | x |  |  | x | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
| NP EN 1028-2:2002+A1:2016 | Bombas de combate a incêndios - Bombas de incêndio centrífugas com sistema de ferra - Parte 2: Verificação dos requisitos gerais e de segurança | 2016 | - | IPQ | x | x |  |  | x | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
| NP EN 1846-1:2012 | Veículos de socorro e de combate a incêndio - Parte 1: Nomenclatura e designação | 2012 | - | IPQ | x | x | x
| EN 1846-2:2009+A1:2013 | Firefighting and rescue service vehicles - Part 2: Common requirements - Safety and performance | 2013 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 1846-3:2014 | Viaturas de socorro e de combate a incêndios - Parte 3: Equipamento permanentemente instalado - Segurança e desempenho | 2014 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 14043:2014 | High rise aerial appliances for fire and rescue service use - Turntable ladders with combined movements - Safety and performance requirements and test methods | 2014 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 14044:2014 | High rise aerial appliances for fire and rescue service use - Turntable ladders with sequential movements - Safety and performance requirements and test methods | 2014 | - | IPQ | x | x | x
| EN 1777:2010 | Hydraulic platforms (HPs) for fire fighting and rescue services - Safety requirements and testing | 2010 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 13204:2016 | Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use - Safety and performance requirements | 2016 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 14710-1:2005+A2:2017 | Bombas de incêndio - Bombas de incêndio centrífugas sem sistema de ferra - Parte 1: Classificação e requisitos gerais e de desempenho | 2017 | - | IPQ | x | x |  |  | x | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
| NP EN 14710-2:2005+A2:2019 | Bombas de incêndio - Bombas de incêndio centrífugas sem sistema de ferra - Parte 2: Verificação dos requisitos gerais e de segurança | 2019 | - | IPQ | x | x |  |  | x | Foi tida em consideração a referida nota técnica durante a atualização das MAP's em vigor. | - | AMCOR | - | Implementado
| NP EN 15182-1:2019 | Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by firefighting pumps - Hand-held branchpipes for fire service use - Part 1: Common requirements | 2019 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 15182-2:2019 | Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by firefighting pumps - Hand-held branchpipes for fire service use - Part 2: Combination branchpipes PN 16 | 2019 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 15182-3:2019 | Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by firefighting pumps - Hand-held branchpipes for fire service use - Part 3: Smooth bore jet and/or one fixed spray jet angle branchpipes PN 16 | 2019 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 15182-4:2019 | Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by firefighting pumps - Hand-held branchpipes for fire service use - Part 4: High pressure branchpipes PN 40 | 2019 | - | IPQ | x | x | x
| EN 15767-3:2010 | Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by fire fighting pumps - Portable monitors - Part 3: Foam devices | 2010 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 16712-1:2015 | Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by fire fighting pumps - Portable foam equipment - Part 1: Inductors PN 16 | 2015 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 16712-2:2015 | Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by fire fighting pumps - Portable foam equipment - Part 2: Pick-up tubes | 2015 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 16712-3:2015 | Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by fire fighting pumps - Portable foam equipment - Part 3: Low and medium expansion hand-held foam branchpipes PN 16 | 2015 | - | IPQ | x | x | x
| NP EN 16327:2014 | Fire-fighting - Positive-pressure proportioning systems (PPPS) and compressed-air foam systems (CAFS) | 2014 | - | IPQ |  | x | x
Referência: DNORCOL038 - Equipamento de proteção individual: Proteção da cabeça | EN 13087-1:2000 | Protective helmets - Test methods - Part 1: Conditions and conditioning | 2000 | - | IPQ |  | x | x
| EN 397:2012+A1:2012 | Industrial safety helmets | 2012 | - | IPQ |  | x | x
| EN 443:2008 | Helmets for fire fighting in buildings and other structures | 2008 | - | IPQ |  | x | x
| EN 812:2012 | Industrial bump caps | 2012 | - | IPQ |  | x | x
| EN 13087-1:2000/A1:2001 | Protective helmets - Test methods - Part 1: Conditions and conditioning | 2001 | - | IPQ |  | x | x
| EN 13087-2:2012 | Protective helmets - Test methods - Part 2: Shock absorption | 2012 | - | IPQ |  | x | x
| EN 13087-3:2000 | Protective helmets - Test methods - Part 3: Resistance to penetration | 2000 | - | IPQ |  | x | x
| EN 13087-3:2000/A1:2001 | Protective helmets - Test methods - Part 3: Resistance to penetration | 2001 | - | IPQ |  | x | x
| EN 13087-4:2012 | Protective helmets - Test methods - Part 4: Retention system effectiveness | 2012 | - | IPQ |  | x | x
| EN 13087-5:2012 | Protective helmets - Test methods - Part 5: Retention system strength | 2012 | - | IPQ |  | x | x
| EN 13087-6:2012 | Protective helmets - Test methods - Part 6: Field of vision | 2012 | - | IPQ |  | x | x
| EN 13087-7:2000 | Protective helmets - Test methods - Part 7: Flame resistance | 2000 | - | IPQ |  | x | x
| EN 13087-7:2000/A1:2001 | Protective helmets - Test methods - Part 7: Flame resistance | 2001 | - | IPQ |  | x | x
| EN 13087-8:2000 | Protective helmets - Test methods - Part 8: Electrical properties | 2000 | - | IPQ |  | x | x
| EN 13087-8:2000/A1:2005 | Protective helmets - Test methods - Part 8: Electrical properties | 2005 | - | IPQ |  | x | x
| EN 13087-10:2012 | Protective helmets - Test methods - Part 10: Resistance to radiant heat | 2012 | - | IPQ |  | x | x
| EN 14052:2012+A1:2012 | High performance industrial helmets | 2012 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 16471:2014 | Firefighters helmets - Helmets for wildland fire fighting | 2014 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 16473:2014 | Firefighters helmets - Helmets for technical rescue | 2014 | - | IPQ |  | x | x
| EN 50365:2002 | Electrically insulating helmets for use on low voltage installations | 2002 | - | IPQ |  | x | x
Referência: DNORCOL037 Equipamento de proteção individual: Proteção auditiva | NP EN 352-1:2020 | Hearing protectors - General requirements - Part 1: Earmuffs | 2020 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 352-2:2020 | Hearing protectors - General requirements - Part 2: Earplugs | 2020 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 352-3:2020 | Hearing protectors - General requirements - Part 3: Earmuffs attached to head protection and/or face protection devices | 2020 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 352-4:2020 | Hearing protectors - Safety requirements - Part 4: Level-dependent earmuffs | 2020 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 352-4:2003/A1:2006 | Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Level-dependent ear-muffs | 2006 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 352-5:2020 | Hearing protectors - Safety requirements - Part 5: Active noise reduction earmuffs | 2020 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 352-6:2020 | Hearing protectors - Safety requirements - Part 6: Earmuffs with safety-related audio input | 2020 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 352-7:2020 | Hearing protectors - Safety requirements - Part 7: Level-dependent earplugs | 2020 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 352-8:2020 | Hearing protectors - Safety requirements - Part 8: Entertainment audio earmuffs | 2020 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 352-9:2020 | Hearing protectors - Safety requirements - Part 9: Earplugs with safety-related audio input | 2020 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 352-10:2020 | Hearing protectors - Safety requirements - Part 10: Entertainment audio earplugs | 2020 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 458:2016 | Hearing protectors - Recommendations for selection, use, care and maintenance - Guidance document | 2016 | - | IPQ |  | x | x
Referência: DNORCOL039 Equipamento de proteção individual: Proteção do olhos | EN 12254:2010/AC:2011 | Screens for laser working places - Safety requirements and testing | 2011 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 166:2020 | Proteção individual dos olhos - Especificações | 2020 | - | IPQ |  | x | x
| EN 167:2001 | Personal eye-protection - Optical test methods | 2001 | - | IPQ |  | x | x
| EN 168:2001 | Personal eye-protection - Non-optical test methods | 2001 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 169:2021 | Proteção individual dos olhos - Filtros para a soldadura e técnicas afins - Requisitos relativos ao fator de transmissão e utilização recomendada | 2021 | - | IPQ |  | x | x
| EN 170:2002 | Personal eye-protection - Ultraviolet filters - Transmittance requirements and recommended use | 2002 | - | IPQ |  | x | x
| EN 171:2002 | Personal eye-protection - Infrared filters - Transmittance requirements and recommended use | 2002 | - | IPQ |  | x | x
| EN 172:1994/A1:2000 | Personal eye-protection - Sunglare filters for industrial use | 2000 | - | IPQ |  | x | x
| EN 172:1994/A2:2001 | Personal eye protection - Sunglare filters for industrial use | 2001 | - | IPQ |  | x | x
| EN 174:2001 | Personal eye-protection - Ski goggles for downhill skiing | 2001 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 175:2000 | Protecção individual - Equipamentos de protecção dos olhos e da cara durante a soldadura e processos afins | 2000 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 207:2017 | Personal eye-protection equipment - Filters and eye-protectors against laser radiation (laser eye-protectors) | 2017 | - | IPQ |  | x | x
| EN 208:2009 | Personal eye-protection - Eye-protectors for adjustment work on lasers and laser systems (laser adjustment eye-protectors) | 2009 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 379:2003+A1:2021 | Proteção individual dos olhos - Filtros de soldadura automática | 2021 | - | IPQ |  | x | x
| EN 1731:2006 | Personal eye protection - Mesh eye and face protectors | 2006 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 14458:2018 | Personal eye-equipment - High performance visors intended only for use with protective helmets | 2018 | - | IPQ |  | x | x
Referência: DNORCOL040 Equipamento de proteção individual: Proteção das vias respiratórias | EN 14529:2005 | Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with half mask designed to include a positive pressure lung governed demand valve for escape purposes only | 2005 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 133:2004 | Aparelhos de protecção respiratória - Classificação | 2004 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 134:2004 | Aparelhos de protecção respiratória - Nomenclatura de componentes | 2004 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 135:2004 | Respiratory protective devices - List of equivalent terms | 2004 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 136:1999/AC:2019 | Aparelhos de protecção respiratória - Máscaras completas - Características, ensaios e marcação | 2019 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 529:2008 | Aparelhos de protecção respiratória - Recomendações para selecção, utilização, precauções e manutenção - Documento guia | 2008 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 12021:2019 | Equipamentos Respiratórios - Gases comprimidos para aparelhos de proteção respiratória isolante | 2019 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 12941:2000/A2:2019 | Aparelhos de proteção respiratória - Aparelhos filtrantes de ventilação assistida incorporando um capacete ou capuz - Requisitos, ensaios, marcação | 2019 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 12942:2000/A2:2019 | Aparelhos de proteção respiratória - Aparelhos filtrantes de ventilação assistida incorporando máscaras completas, semi-máscaras ou máscaras de contato - Requisitos, ensaios, marcação | 2019 | - | IPQ |  | x | x
Referência: DNORCOL024 Trabalhos em Altura - 4.ª Edição | EN 1498:2006 | Personal fall protection equipment - Rescue loops | 2006 | - | IPQ |  | x | x
| EN 341:2011 | Personal fall protection equipment - Descender devices for rescue | 2011 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 353-1:2014+A1:2017 | Personal fall protection equipment - Guided type fall arresters including an anchor line - Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchor line | 2014 | - | IPQ |  | x | x
| EN 353-2:2002 | Personal protective equipment against falls from a height - Part 2: Guided type fall arresters including a flexible anchor line | 2002 | - | IPQ |  | x | x
| EN 354:2010 | Personal fall protection equipment - Lanyards | 2010 | - | IPQ |  | x | x
| EN 355:2002 | Personal protective equipment against falls from a height - Energy absorbers | 2002 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 358:2018 | Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height - Belts and lanyards for work positioning or restraint | 2018 | - | IPQ |  | x | x
| EN 360:2002 | Personal protective equipment against falls from a height - Retractable type fall arresters | 2002 | - | IPQ |  | x | x
| EN 361:2002 | Personal protective equipment against falls from a height - Full body harnesses | 2002 | - | IPQ |  | x | x
| EN 362:2004 | Personal protective equipment against falls from a height - Connectors | 2004 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 363:2018 | Personal fall protection equipment - Personal fall protection systems | 2018 | - | IPQ |  | x | x
| EN 364:1992 | Personal protective equipment against falls from a height - Test methods | 1992 | - | IPQ |  | x | x
| EN 364:1992/AC:1993 | Personal protective equipment against falls from a height - Test methods | 1993 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 365:2017 | Equipamento de proteção individual para a prevenção de quedas em altura - Requisitos gerais de utilização, manutenção, exames periódicos, reparação, marcação e embalagem | 2017 | - | IPQ |  | x | x
| EN 365:2004 | Personal protective equipment against falls from a height - General requirements for instructions for use, maintenance, periodic examination, repair, marking and packaging | 2004 | - | IPQ |  | x | x
| EN 365:2004/AC:2006 | Personal protective equipment against falls from a height - General requirements for instructions for use, maintenance, periodic examination, repair, marking and packaging | 2006 | - | IPQ |  | x | x
| EN 397:2012+A1:2012 | Industrial safety helmets | 2012 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 564:2014 | Mountaineering equipment - Accessory cord - Safety requirements and test methods | 2014 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 565:2017 | Mountaineering equipment - Tape - Safety requirements and test methods | 2017 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 566:2017 | Mountaineering equipment - Slings - Safety requirements and test methods | 2017 | - | IPQ |  | x | x
| EN 567:2013 | Mountaineering equipment - Rope clamps - Safety requirements and test methods | 2013 | - | IPQ |  | x | x
| EN 795:2012 | Personal fall protection equipment - Anchor devices | 2012 | - | IPQ |  | x | x
| EN 813:2008 | Personal fall protection equipment - Sit harnesses | 2008 | - | IPQ |  | x | x
| NP 4557:2017 | Trabalhos em altura - Equipamentos de proteção coletiva em infraestruturas - Edifícios | 2017 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 1263-1:2014 | Temporary works equipment - Safety nets - Part 1: Safety requirements, test methods | 2014 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 1263-2:2014 | Temporary works equipment - Safety nets - Part 2: Safety requirements for the positioning limits | 2014 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 1496:2017 | Personal fall protection equipment - Rescue lifting devices | 2017 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 1497:2008 | Equipamento de protecção individual - Arneses de salvamento | 2008 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 1891:2000 | Protecção contra quedas em altura incluindo cintos de segurança - Cordas entrançadas com baixo coeficiente de alongamento | 2000 | - | IPQ |  | x | x
Referência: DNORCOL017 Normas Qualidade do Ar Emissões de Fontes Fixas - 2.ª Edição | EN 12619:2013 | Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of total gaseous organic carbon - Continuous flame ionisation detector method | 2013 | - | IPQ | x |  | x
| NP EN 14789:2017 | Stationary source emissions - Determination of volume concentration of oxygen - Standard reference method: Paramagnetism | 2017 | - | IPQ | x |  | x
| NP EN 13284-1:2017 | Stationary source emissions - Determination of low range mass concentration of dust - Part 1: Manual gravimetric method | 2017 | - | IPQ | x |  | x
| NP ISO 10155:2000 | Emissões de fontes fixas - Monitorização automática da concentração mássica de partículas - Características de funcionamento, métodos de ensaio e especificações | 2000 | - | IPQ | x |  | x
| NP ISO 10396:1998 | Emissões de fontes fixas - Amostragem para a determinação da concentração de gases por métodos automáticos (ISO 10396:1993) | 1998 | - | IPQ | x |  | x
| NP ISO 10780:2000 | Qualidade do ar - Emissões de fontes fixas - Medição da velocidade e do caudal velumétrico de correntes gasosas em condutas | 2000 | - | IPQ | x |  | x
| NP 2167:2007 | Emissões de fontes fixas - Secção de amostragem e plataforma para chaminés ou condutas | 2007 | - | IPQ | x |  | x
| NP 4340:1998 | Qualidade do ar - Fontes fixas - Determinação do teor em sulfureto de hidrogénio | 1998 | - | IPQ | x |  | x
| NP 4348:1997 | Emissões de fontes fixas - Determinação da concentração em massa de dióxido de enxofre - Características de funcionamento de métodos de medição automáticos | 1997 | - | IPQ | x |  | x
Referência: DNORCOL041 Ergonomia | CEN/TR 16710-1:2015 | Ergonomics methods - Part 1: Feedback method - A method to understand how end users perform their work with machines | 2015 | - | IPQ |  | x | x
| EN 1005-1:2001+A1:2008 | Safety of machinery - Human physical performance - Part 1: Terms and definitions | 2008 | - | IPQ |  | x | x
| EN 1005-2:2003+A1:2008 | Safety of machinery - Human physical performance - Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery | 2008 | - | IPQ |  | x | x
| EN 1005-3:2002+A1:2008 | Safety of machinery - Human physical performance - Part 3: Recommended force limits for machinery operation | 2008 | - | IPQ |  | x | x
| EN 1005-4:2005+A1:2008 | Safety of machinery - Human physical performance - Part 4: Evaluation of working postures and movements in relation to machinery | 2008 | - | IPQ |  | x | x
| EN 1005-5:2007 | Safety of machinery - Human physical performance - Part 5: Risk assessment for repetitive handling at high frequency | 2007 | - | IPQ |  | x | x
| EN 29241-2:1993 | Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 2: Guidance on task requirements (ISO 9241-2:1992) | 1993 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN 16710-2:2016 | Ergonomics methods - Part 2: A methodology for work analysis to support design | 2016 | - | IPQ |  | x | x
| NP EN ISO 7730:2021 | Ergonomia em ambientes térmicos – Determinação analítica e interpretação do conforto térmico utilizando o cálculo dos índices PMV e PPD e critérios de conforto térmico local (ISO 7730:2005) | 2005 | 2021 | IPQ |  | x |  |  | x | Não é evidente que a A. Ramalhão teve a Norma referida em consideração na medição de ambiente térmico, caso aplicável | Sim, a A.Ramalhão , Lda tem a consideração a norma indicada | AMCOR | 2025-02-01 | implementado
Normas Portuguesas | EN 13237:2024 | Atmosferas potencialmente explosivas - Termos e definições para equipamentos e sistemas de proteção destinados ao uso em atmosferas potencialmente explosivas | 2024 | 2024 | IPQ | x | x | x
Normas Portuguesas | EN ISO 24161:2024 | Waste collection and transportation management - Vocabulary (ISO 24161:2022) | 2022 | 2024 | IPQ | x | x | x
Normas Portuguesas | ISO 59004:2024 | Circular economy — Vocabulary, principles and guidance for implementation | 2024 | - | IPQ | x | x | x
Normas Portuguesas | NP EN 13237:2024 | Potentially explosive atmospheres - Terms and definitions for equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres | 2024 | - | IPQ | x | x | x
Normas Portuguesas | NP EN ISO 24161:2024 | Waste collection and transportation management - Vocabulary (ISO 24161:2022) | 2022 | 2024 | IPQ | x | x | x
Normas Portuguesas | NP ISO 21067-2:2024 | Embalagem - Vocabulário - Parte 2: Embalagem e terminologia ambiental | 2024 | - | IPQ | x | x | x
DGS | Orientação N.º 07/2024, de 16/12/2024 | Autorização transitória para o exercício de Enfermagem do Trabalho | 2024 | - | DGS |  | x |  |  | x |  |  | AMCOR |  | Implementado
DGS | ORIENTACÃO 002-2024_ | Medicos do Trabalho 22-03-2024 | 2024 | - | DGS |  | x |  |  | x |  |  | AMCOR | - | Implementado
DGS | Informação Técnica n.º 12/2015 | Formação em Saúde do Trabalho (ao abrigo da Portaria n.º 112/2014, de 23 de maio) | 2015 | - | DGS |  | x |  |  | x |  |  | AMCOR | - | Implementado
DGS | nformação Técnica n.º 10/2015 (revisão 20/12/2018) | Formação em Enfermagem do Trabalho - | 2015 | 2018 | DGS |  | x |  |  | x | Em 2015 este documento visou estabelecer um referencial quantoaos conteúdos curriculares mínimos no âmbito da “Enfermagem do Trabalho”, quedeveriam ser orientadores da formação a ser prestada no Ensino Superior. Apublicação do Regulamento n.º 372/2018, de 15 de junho, veio definir o Perfil eos termos de Certificação da Competência Acrescida Diferenciada em Enfermagemdo Trabalho, o que justificou a revisão da presente Informação Técnica. |  | AMCOR | - | Implementado
DGS | Informação Técnica n.º 9/2014 | Diagnóstico, conhecimento, prevenção e reparação da doença profissional | 2014 | - | DGS |  | x |  |  | x | A Participação Obrigatória (Decreto-Lei n.º 2/82, de 5 de janeiro) de suspeita/agravamento de doença profissional (vide Anexo 1 – Modelo GDP 13 - DGSS) reveste-se de enorme importância no âmbito da proteção e promoção da saúde dos trabalhadores, dado que quando confirmada pelo Instituto de Segurança Social, I.P., poderá desencadear ou reforçar relevantes medidas preventivas e corretivas no local de trabalho ao evitar ou minimizar a exposição de outros trabalhadores a semelhantes fatores de risco profissional, propícios ao aparecimento de novas situações de doença profissional. Esta Participação permite ainda que o trabalhador e seus familiares tenham direito à reparação em espécie e/ou em dinheiro, de acordo com o estabelecido no regime de reparação da doença profissional (Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro). |  | AMCOR | - | Implementado
DGS | Informação Técnica n.º 8/2014 | Manual de Procedimentos no âmbito da Saúde do Trabalho | 2014 | - | DGS |  | x | x
DGS | Informação Técnica n.º 7/2014 | Requisitos do contrato de saúde do trabalho: Especificações | 2014 | - | DGS |  | x | x
DGS | Informação Técnica n.º 5/2013 | Intervenção dos Serviços de Saúde do Trabalho no âmbito da prevenção do consumo de substâncias psicoativas em meio laboral | 2013 | - | DGS |  | x | x
DGS | Informação Técnica n.º 6/2013 | Gestão do Risco Biológico e a Notificação de acordo com O Decreto-Lei n.º 84/97, de 16 de Abril | 2013 | - | DGS |  | x |  | x |  | Atendendo às exigências legais da notificação por parte de empresas de início de atividade com utilização, pela primeira vez, a agentes biológicos do grupo 2, 3 e 4, foi restruturado o modelo de comunicação em uso, tendo em conta a avaliação do risco, a estimativa da sua magnitude e as prioridades de intervenção preventiva. | Processos geridos pela Medicina do Trabalho de acordo com Avaliação de riscos. | AMCOR | - | Implementado
DGS | Informação Técnica n.º 1/2010, atualizada a 26/11/2021 | Primeiros Socorros no Local de Trabalho | 2010 | 2021 | DGS |  | x |  | x |  | Conteúdo da mala/caixa/armário de primeiros socorros | Processos geridos pela Medicina do Trabalho de acordo com Avaliação de riscos. | AMCOR | - | Implementado
DGS | Guia Técnico n.º 3 (versão síntese) | Vigilância da saúde dos trabalhadores expostos a fatores de risco psicossocial no local de trabalho | 2021 | - | DGS |  | x |  | x |  |  | Processos geridos pela Medicina do Trabalho de acordo com Avaliação de riscos. | AMCOR | - | Implementado
DGS | Guia Técnico n.º 2 | Guia Técnico n.º 2 - Ficha de Avaliação integrada de Risco Profissional | 2018-06-01 | - | DGS |  | x |  | x |  | Ficha de Avaliação integrada de Risco Profissional no âmbito da exposição a agentes químicos cancerígenos, mutagénicos e tóxicos para a reprodução. | Processos geridos pela Medicina do Trabalho de acordo com Avaliação de riscos. | AMCOR | - | Implementado
DGS | Guia Técnico n.º 1 | Vigilância da saúde dos trabalhadores expostos a radiação ionizante | 2016-06-01 | - | DGS |  | x | x
Orientações/FAQ'S/requisitos de qualificação - APA | Orientação sobre proteção radiológica disponível | DAN_O11) destinada a apoiar os intervenientes na implementação dos requisitos legais e técnicos associados à operação de geradores de radiações ionizantes ou aceleradores ou fontes radioativas para fins de manutenção, intervenção técnica, demonstração, ou outros fins similares. | 2025-06-01 | - | APA | x |  | x
Orientações/FAQ'S/requisitos de qualificação - APA | Isenção de Licenciamento de Atividades de Tratamento de Resíduos Realizadas a Título Experimental | informação a comunicar relativamente às atividades de tratamento de resíduos realizadas a título experimental, para efeitos da isenção de licenciamento prevista no n.º 8 do referido artigo. Para mais informações consulte o portal da APA em Isenções de Licenciamento ¦ Agência Portuguesa do Ambiente e (Nota isenção de licenciamento) | 2025-06-01 | - | APA | x |  | x
Orientações/FAQ'S/requisitos de qualificação - APA | FAQ v1.4., relativas aos RCD | Resíduos de Demolição e Construção. | 2025-06-01 | - | APA | x |  |  | x |  | Sempre que a AMCOR gerar RCD deverá garantir o cumprimento do definido e esclarecido na referida FAQ. | Desenvolver IT com requisitos associados à gestão de RCD de acordo com o preconizado nas referidas FAQ'S. | AMCOR | 2026-03-01 | Implementado
Orientações/FAQ'S/requisitos de qualificação - APA | Requisitos de Qualificação para Operadores do fluxo específico de Veículos em Fim de Vida | https://apambiente.pt/residuos/requisitos-de-qualificacao-otr | 2025-06-01 | - | APA | x |  | x
Orientações/FAQ'S/requisitos de qualificação - APA | Requisitos de Qualificação para Operadores do Fluxo Específico de Pneus Usados | https://apambiente.pt/sites/default/files/_Residuos/FluxosEspecificosResiduos/PU/requisitos_qualificacao_otr_pu.pdf | 2025-06-01 | - | APA | x |  | x
Note on D16: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Lista mensal de documentos normativos editados Data de edição: 2024-09-16